附件5

现场违规施工处罚标准

| 序号 | 类型 | 施工规定 | 违规处罚标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工安全 | 施工期间搭建人员必须佩戴安全帽，登高作业系安全锁具，严格遵守安全施工有关规定，严禁超高搭建，展厅内不得使用电动切割机。 | 违规一性罚款2000元；违规二次直接清出展馆，并承担相应责任。 |
| 2 |  | 严格按要求提前进行报馆，经审核资质和图纸后方可进入展厅搭建施工，未办理报馆手续，不得私自进馆施工。 | 给予清场处理，并罚款2000-5000元。 |
| 3 |  | 未经书面许可，不得私自接电。 | 违规一次罚款5000元，违规二次直接清出展馆，并承担相应责任。 |
| 4 |  | 特种作业必须持证施工并采取相应防护措施。 | 违规一次罚款1000-3000元，并停工整改，整改后再违规罚款5000-1000元并直接清出展馆，承担相应责任。 |
| 5 |  | 未经展馆方许可，不得私自使用展馆结构进行吊挂、捆绑等。 | 违规一性罚款1000-2000元；违规二次直接清出展馆，并承担相应责任。 |
| 6 |  | 施工现场必须着统一的施工服装，佩戴口罩。 | 违规一次罚款50元/人 |
| 7 |  | 不得私自更改设计图，严格按报审设计图纸施工。 | 违规一次罚款100元/㎡*展位面积 |
| 8 |  | 实名制一人一证，不得一证多用或冒用证件。 | 没收证件，并罚款200元/人/次 |
| 9 |  | 必须严格遵守施工管理办法 | 连续3次不接受管理人员口头或书面警告的单位及个人罚款100元/㎡*展位面积，并清出展馆。 |
| 10 |  | 施工作业过程中，不得违规施工造成安全事故。 | 由施工单位负责，承担全部责任。 |
| 11 | 结构安全 | 结构不能有严重的安全隐患 | 违规罚款100元/㎡*展位面积，并停工整改。 |
| 12 |  | 展位结构强度必须达到荷载强度，不能发生倒塌、倾斜、下垂、开裂等现象。 | 违规罚款100元/㎡*展位面积，并停工整改，隔离处理，并追究相应责任。 |
| 13 |  | 特装跨度不得超过安全距离，超6米（含6米）大跨度造型必须加钢结构。 | 违规罚款100元/㎡*展位面积，并停工整改，隔离处理，并追究相应责任。 |
| 14 |  | 未经审批私自在标准展位加高、增加附属搭建物。 | 违规一次罚款2000-5000元，并拆除整改，违规二次罚款100元/㎡*展位面积，并清出展馆，承担相应责任。 |
| 16 | 用电安全 | 不得私自揭开展馆地井盖板 | 违规一次罚款500元，违规二次罚款1000元并停工整改。 |
| 17 |  | 布展期间未经展馆、组委会许可，不得擅自使用展期用电。 | 按展期用电原价收取费用，并罚款不低于5000元。 |
| 18 |  | 搭建服务商必须使用合格的电气材料、电力设备并安装合格的漏电保护器。 | 违规一次罚款2000-5000元并拆除整改，违规二次罚款100元/㎡*展位面积并清出展馆，承担相应责任。 |
| 19 |  | 展位内、外地面走线，必须使用覆盖线槽加以保护，展位使用金属展架，电源不接地，展馆内不得使用陈旧老化电器，电源通道必须使用过桥板覆盖电缆线，电工持上岗操作证方可作业，不得违规私接电源和明火操作。展位内、外所用电线或其他设备设施所用电线必须使用三芯护套线。 | 违规一次罚款2000-5000元，并拆除整改，违规二次罚款100元/㎡*展位面积，并清出展馆，承担相应责任。 |
| 20 | 消防安全 | 未经申报审批,不得私带切割机、焊机、电锯、空压机进馆使用。 | 违规一次罚款2000-5000元并拆除整改，违规二次罚款100元/㎡*展位面积并清出展馆，承担相应责任。 |
| 21 |  | 不得携带使用易爆、腐蚀性强的物品及违禁物品；不得私拉乱接电源线、水源等。 | 违规一次罚款2000-5000元并拆除整改，违规二次罚款100元/㎡*展位面积并清出展馆，承担相应责任。 |
| 22 |  | 禁止在展馆内吸烟，展位必须配备足够数量的灭火器。 | 违规一次罚款100-200元/人/次，违规二次罚款500元/人/次，违规三次停工整改，承担相应责任。 |
| 23 |  | 使用易燃物品必须在进馆前做好防火阻燃措施 | 违规一次罚款2000-5000元并拆除整改，违规二次罚款100元/㎡*展位面积并清出展馆，承担相应责任。 |
| 24 |  | 不得阻挡展馆消防安全设施 | 违规一次罚款2000元，并拆除整改，违规二次罚款100元/㎡*展位面积，并清出展馆，承担相应责任。 |
| 25 | 文明施工 | 未按规定搭建施工，不得拒签整改通知单。 | 违规罚款100元/㎡*展位面积，并停工整改。 |
| 26 |  | 必须遵守组委会规定时间撤展，不得提前撤展。 | 违规罚款100元/㎡*展位面积，造成损失的承担相应责任。 |
| 27 |  | 拆卸展位必须配置看护人员 | 违规罚款100元/㎡*展位面积，造成损失的承担相应责任。 |
| 28 |  | 展位高于隔壁的，装饰物必须做美化处理。 | 违规一次罚款500-2000元，并及时整改，违规二次罚款100元/㎡*展位面积。 |
| 29 |  | 不得现场进行木结构加工、刷涂、油漆、喷漆。 | 违规一次罚款2000-5000元并拆除整改，违规二次罚款100元/㎡*展位面积并清出展馆，承担相应责任。 |
| 30 |  | 布展中不得违规使用图片或文字，发现问题必须及时配合整改。 | 违规罚款100元/㎡*展位面积，不及时整改的清出展馆，承担相应责任。 |
| 31 |  | 特装展位撤展时必须拆除展位所有搭建物和清运展位内垃圾到指定堆放位置。 | 违规按1000元/36㎡处罚,不足36㎡按36㎡计算 |